杭州市第一人民医院药剂科药品分包材料报价表

| 序号 | 货物名称 | 材质要求 | 单位 | 品牌及规格型号 | 参考数量 | 报价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包纸 | （1）分包纸为双折式，采用环保，可降解玻璃纸（#300乳白赛璐玢）做成符合国家绿色环保要求，经过了除静电等多项工艺处理后制成，对人无毒、无害。 （2）单面覆膜单面透明的覆膜方式方便药师对药品进行核对，病人安全用药。 （3）长度≥250 米/卷。 （4）用于锭剂药品包装，一面透明，一面有白色墨带涂层, 可在上面打印药品的服 用信息及患者的基本资料； （ 5 ） 规 格 要 求 250m ×70mm， PT/PE 材质，能配套在用的全自动分包机； （6）包装要求：方便易撕、双面 360 度无死角易撕，密封性、防潮性好，可保证药品不易变质，不易破损； （7）分包纸不得有穿孔、异物、异味、粘连、复合层间分离及明显损伤、气泡、皱 纹、脏污等缺陷。 | 卷 |  | 700 |  |  |  |
| 2 | 墨带 | （1）碳带主要成分为树脂、优质碳粉。 （2）打印方式为热转印。 （3）打印清晰，保证病人用药安全。 （4）长度≥300米/卷。 （5）规格要求：300m× 60mm,单包装采用单轴式；（6）配套在用的全自动分包机，不会损坏设备打印头；（7）抗摩擦能力强。 | 卷 |  | 500 |  |  |  |

报价公司：                       联系人：                                                                              合计：